## Sheet1
201909医用耗材招标报价单
序号 | 分类名称 | 2级目录 | 招标产品名称 | 规格型号 | 备注 | 注册证产品名称 | 阳光代码 | 计量单位 | 包装规格 | 单价 | 品牌 | 进口/国产 | 生产厂家
1 |  | 邻苯二甲醛消毒液 | 邻苯二甲醛消毒液 | 3.5±10% | 正-邻苯二甲醛含量（W/V）0.5%-0.6%；PH值8.0±0.5
2 |  |  |  | 5L | 正-邻苯二甲醛含量（W/V）0.5%-0.6%；对软式内镜及医疗器械的主要组成材料：不锈钢、碳钢、铜、铝属无腐蚀级别
3 |  | 医用消毒洗手液 | 医用消毒洗手液（免洗手液） | 230ml±5% | 乙醇含量66.6%±6%（V/V）；三氯羟基二苯醚含量0.38%±0.038%（W/W）
4 |  |  |  | 300ml±5% | 乙醇含量63.1%～77%（V/V）；葡萄糖酸氯己定含量0.45%～0.55%（W/V）
5 |  |  |  | 1000ml | 葡萄糖酸洗必泰0.09%～1.10%（W/W）；乙醇54.9～66.9%（W/W）
6 | 检验试剂 | 其他检验试剂 | 血糖试纸 | 50片/盒 | 葡萄糖脱氢酶法,免费提供配套装置
7 | 麻醉科耗材 | 可冲洗可调气管切开插管 | 气管切开插管 | 7# | 产品至少由管身、插管接头、套囊、固定翼、充气管、单向阀、指示球囊、内插管组成。环氧乙烷残留量不应超过10μg/g
8 |  |  |  | 7.5#
9 |  |  |  | 8#
10 |  | 经皮气切插管 | 经皮气管切开套组 | 8号 | 必须含带旋转扩展器
11 | 其他周边医用耗材类 | 其他周边医用耗材类 | 呼出一氧化氮测定系统 | 人份 | 提供配套设备
12 |  |  | 宫腔形宫内节育器 | 20、22、24型号 | 由06Cr19Ni10不锈钢丝和纯度为99.99%的纯铜线组成铜表面积至少200平方毫米
13 |  |  | 针电极 | 3.7cm | 同心圆针；针体材质为奥氏体不锈钢，导电端子和弹片为黄铜；免费提供配套电缆线
14 |  |  | 乳腺定位针 | 20ga*7.5cm | 穿刺针、定位导丝为304不锈钢外科缝合针管材料
15 |  |  |  | 20ga*10cm
16 |  |  |  | 21ga*10cm
17 |  |  | 穿刺活检针 | 18G/10cm | 含同轴引导功能
18 |  |  |  | 18G/15cm
19 |  |  | 等离子刀头 | 直径约2.5-2.7mm | 提供配套椎间孔镜装置
20 | 医用高分子及制品 | 一体式吸氧管 | 一次性使用吸氧管 | ≥120ml附湿化瓶 | 鼻导管：成人、双孔，长度≥2米；在吸氧流量为2L/min时使用时间不小于76小时；低气泡、低噪音。提供配套气源转换接头,环氧乙烷残余量≤10ug/g,细菌\真菌50-20cfu/ml,（自行提供有资质的检测机构的检验报告）
21 |  | 医用鼻氧管 | 医用鼻氧管 | 120ml附湿化瓶 | 鼻导管：成人、双孔，长度≥2米；在吸氧流量为2L/min时使用时间不小于48小时，低气泡、低噪音。提供配套气源转换接头
22 |  | 医用雾化吸入器 | 医用雾化吸入器 | 气切型（蝶形） | 面罩、导管采用聚氯乙烯（PVC）材料制造，不含DEHP
23 |  |  |  | 面罩型（成人型）
24 |  |  |  | 面罩型（小儿型）
25 |  | 筒式吸舒 | 筒式吸舒 | 320ml±5% | 至少由面罩、筒体、活瓣、底盖组成
26 |  | 一次性使用无针输液接头 | 无针密闭输液接头 | 分隔膜 | 带鲁尔锁定接头；不含DEHP
27 |  | PICC | 经外周插管的中心静脉导管套件 | 4F | 导管有防逆流功能；单腔；导管长度≥60cm；硅胶材质
28 |  |  |  | 5F | 导管有防逆流功能；双腔；耐高压注射；导管长度≥60cm；硅胶材质
29 |  | PICC穿刺针 | 经外周插管的中心静脉导管附件 | 配套PICC使用 | 微插管器包含导丝、穿刺针、PTFE微导入器和安全扩皮刀
30 |  | 肠内营养输注泵管 | 肠内营养输注管路 | 针式泵用型 | 与医院北京科力健元营养泵适配；与复尔凯胃肠管适用；整体与静脉输液器有明显颜色区别；为一体式转换接头；不含DEHP
31 |  |  |  | 针式蠕动泵用型 | 与深圳圣诺营养泵适配；与复尔凯胃肠管适用；整体与静脉输液器有明显颜色区别；为一体式转换接头；不含DEHP。
32 |  | 一次性使用静脉营养袋 | 静脉营养输液袋 | 3000ml | 至少由进液管路穿刺器、进液软管、锁定接头、截流夹、袋体、袋体加药件、输液管路组成；能输注脂肪乳等脂溶性药液，不含DEHP
33 |  |  |  | 5000ml | 至少由贮液袋、进药管路、输液管路组成，与输液接头处结合紧密
34 | 医用卫生材料及敷料 | 医用粘贴敷料 | 透明敷贴 | PVC 约6cm*7cm | 粘合剂采用低致敏材料；剥离强度≥0.1N/MM，具有阻水性；
35 |  |  |  | CVC 约10cm*11cm椭圆形 | 粘合剂采用低致敏材料；剥离强度≥0.8N/CM，具有阻水性；
36 |  |  |  | PICC 约10cm*12cm | 聚氨酯薄膜材料，表面均匀涂有丙烯酸粘合剂,粘合剂采用低致敏材料；剥离强度≥0.8N/CM，具有阻水性；
37 |  |  |  | 小儿型 约6cm*7cm | 粘合剂采用低致敏材料；剥离强度≥0.25N/MM，具有阻水性；
38 |  | 一次性防护口罩 | 医用防护口罩 | 拱型、耳挂式 | 过滤效率≥95%；独立包装；环氧乙烷残留量不高于10ug/g