## Sheet1
信息化网络布线清单
序号 | 项目名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 单项合计 （元） | 总预算（元）
1 | 40软管 | 国标包塑金属软管穿线管波纹管电线电缆绝缘阻燃蛇皮管整卷保护套 普通内径38（40）PVC环保材料+镀锌钢带 | 200 | 米 | 4 | 800 | 100000
2 | 不锈钢方管 | 304（75*45）实壁厚1.5mm,304材质 | 10 | 米 | 100 | 1000
3 | 康普模块 | 康普 千兆六类网络模块 | 100 | 只 | 20 | 2000
4 | 康普面板 | 康普网联斜双口面板 | 60 | 只 | 6 | 360
5 | 康普六类配线架 | 康普六类非屏蔽24口配线架新型号760237040含24个模块 | 10 | 只 | 650 | 6500
6 | 理线架 | 48口加厚理线架19英寸1U机架式 | 10 | 只 | 30 | 300
7 | 六类网线 | 康普低烟无卤阻燃非屏蔽六类双绞网线,线径0.57 CS31Z1 国标 | 9 | 箱 | 950 | 8550
8 | 86盒子 | 开关插座面板86型暗盒底盒50深 | 100 | 只 | 2 | 200
9 | 铝合金线槽 | 铝合金（50*50）壁厚10 | 102 | 米 | 25 | 2550
10 | 接线板 | 公牛6插3米 | 30 | 只 | 58 | 1740
11 | 公牛PDU | 8位总控全长5米 | 20 | 只 | 160 | 3200
12 | 机柜 | 图腾（TOTEN）网络机柜42U600*600 | 3 | 只 | 1200 | 3600
13 | 尾纤5米 | LC/LC | 100 | 根 | 12 | 1200
14 | 睿易3200路由器 | 锐捷（Ruijie）睿易3200M双频千兆王WiFi6无线路由器 RG-EW3200GX | 5 | 只 | 480 | 2400
15 | 6芯光缆 | 6芯重铠甲防鼠光缆 | 300 | 米 | 3 | 900
16 | 布线人工费用 | 人工工时费 | 150 | 天 | 350 | 52500
17 | 24芯光 | 24芯重铠甲防鼠光缆 | 1000 | 米 | 3.5 | 3500
18 | 12芯光缆 | 12芯重铠甲防鼠光缆 | 300 | 米 | 3 | 900
19 | 48芯光纤框 | 普联光迅 48芯ODF光纤配线架单元体机框子框满配LC单模一体化托盘 | 6 | 只 | 400 | 2400
20 | 12芯一体框 | 普联光迅 12芯ODF光纤配线架单元体机框子框满配LC单模一体化托盘 | 12 | 只 | 200 | 2400
21 | 熔接 | OTDR全程测试 | 150 | 芯 | 20 | 3000