## 信息化网络布线
信息化网络布线市场征询目录
序号 | 项目名称 | 使用科室 | 数量 | 单位 | 用途及要求
1 | 40软管 | 全院科室 | 200 | 米 | 国标包塑金属软管穿线管波纹管电线电缆绝缘阻燃蛇皮管整卷保护套 普通内径38（40）PVC环保材料+镀锌钢带
2 | 不锈钢方管 | 全院科室 | 10 | 米 | 304（75*45）实壁厚1.5mm,304材质
3 | 康普模块 | 全院科室 | 120 | 只 | 康普 千兆六类网络模块
4 | 康普面板 | 全院科室 | 60 | 只 | 康普网联斜双口面板
5 | 康普六类配线架 | 全院科室 | 10 | 只 | 康普六类非屏蔽24口配线架新型号760237040含24个模块
6 | 理线架 | 全院科室 | 10 | 只 | 48口加厚理线架19英寸1U机架式
7 | 理线盒 | 全院科室 | 100 | 只 | 长度不小于40cm、高度不小于13.7cm、宽度不小于15.7cm
8 | 六类网线 | 全院科室 | 9 | 箱 | 康普低烟无卤阻燃非屏蔽六类双绞网线,线径0.57 CS31Z1 国标
9 | 86盒子 | 全院科室 | 175 | 只 | 开关插座面板86型暗盒底盒50深
10 | 铝合金线槽 | 全院科室 | 120 | 米 | 铝合金（50*50）壁厚10
11 | 接线板 | 全院科室 | 30 | 只 | 公牛6插3米
12 | 公牛PDU | 全院科室 | 20 | 只 | 8位总控全长5米
13 | 机柜 | 全院科室 | 2 | 只 | 图腾（TOTEN）网络机柜42U600*600
14 | 尾纤5米 | 全院科室 | 100 | 根 | LC/LC
15 | 睿易3200路由器 | 全院科室 | 5 | 只 | 锐捷（Ruijie）睿易3200M双频千兆王WiFi6无线路由器 RG-EW3200GX
16 | 6芯光缆 | 全院科室 | 300 | 米 | 6芯重铠甲防鼠光缆
17 | 布线人工费用 | 全院科室 | 200 | 天 | 人工工时费按天计
18 | 24芯光 | 全院科室 | 2000 | 米 | 24芯重铠甲防鼠光缆
19 | 12芯光缆 | 全院科室 | 300 | 米 | 12芯重铠甲防鼠光缆
20 | 48芯光纤框 | 全院科室 | 6 | 只 | 普联光迅 48芯ODF光纤配线架单元体机框子框满配LC单模一体化托盘
21 | 12芯一体框 | 全院科室 | 12 | 只 | 普联光迅 12芯ODF光纤配线架单元体机框子框满配LC单模一体化托盘
22 | 熔接 | 全院科室 | 300 | 芯 | OTDR全程测试
备注：所有材料数量按医院实际需求采购
防统方系统升级市场征询目录
序号 | 项目名称 | 使用科室 | 数量 |  | 用途及要求
1 | 防统方系统升级 | 全院 | 1 |  | 采用B/S架构（兼容不同种类浏览器），提供中文WEB管理界面以便于管理。支持对Oracle、MS-SQL、DB2、MYSQL、CACHE DB、POSTGRESQL和Sybase 等数据库提供自动化评估、审计和保护功能,可审计的数据库或集群数量不少于6个，并且多种类型数据库并存的信息系统。统方数据能永久保存，并支持外接存储设备进行备份。支持原有系统的所有功能。提供配套的硬件措施。
市场征询目录
序号 | 项目名称 | 使用科室 | 数量 |  | 用途及要求
1 | 血透中心软件维保服务 | 血透中心 | 2年 |  | 采购血透软件维保服务，保障软件正常运行

## 防统方系统升级
防统方系统升级市场征询目录
序号 | 项目名称 | 使用科室 | 数量 | 用途及要求
1 | 防统方系统升级 | 全院 | 1 | 采用B/S架构（兼容不同种类浏览器），提供中文WEB管理界面以便于管理。支持对Oracle、MS-SQL、DB2、MYSQL、CACHE DB、POSTGRESQL和Sybase 等数据库提供自动化评估、审计和保护功能,可审计的数据库或集群数量不少于6个，并且多种类型数据库并存的信息系统。统方数据能永久保存，并支持外接存储设备进行备份。支持原有系统的所有功能。提供配套的硬件措施。

## Sheet3
市场征询目录
序号 | 项目名称 | 使用科室 | 数量 | 用途及要求
1 | 血透中心软件维保服务 | 血透中心 | 1年 | 采购血透软件维保服务，保障软件正常运行